Anzeige einer Großanlage zur Trinkwassererwärmung gemäß § 13 Abs. 5 TrinkwV

| Adresse des Unternehmers und sonstigen Inhabers der Anlage: Name Anschrift PLZ, Ort Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreises Gesundheitsamt Heimbacher Straße 7 65307 Bad Schwalbach FAX: 06124-510624 E-Mail: norbert.frey@rheingau-taunus.de 2. Standort der Anlage: Name Anschrift PLZ, Ort 3. Art der Gebäudenutzung: Trinkwasserbereitstellung im Rahmen einer: gewerblichen Tätigkeit1 öffentlichen Tätigkeit1 Durch die Trinkwasser-Installation versorgte Personen: oder Wohnungen: Werden mehrere Objekte über eine TWE versorgt, so ist dies unter Bemerkungen anzugeben. 4. Ansprechpartner für das Objekt: Name E-Mail Telefon FAX 5. Allgemeine Informationen: Trinkwasseruntersuchungen auf Legionellen in den letzten 12 Monaten?: Ja Nein Leitungsschema vorhanden? Ja Nein |  | Anzeige einer Großanlage zur Trinkwasser-erwärmung (TWE) Eine Anzeige ist nach § 13 Abs. 5 Trinkwasserverordnung erforderlich, wenn die Anlage die folgenden Kriterien erfüllt: die Abgabe des Trinkwassers erfolgt im Rahmen einer gewerblichen oder öffentlichen Tätigkeit, es handelt sich um eine Großanlage gemäß DVGW Arbeitsblatt W 551 und es sind Duschen oder andere Einrichtungen mit Aerosolbildung vorhanden. Großanlagen gemäß DVGW Arbeitsblatt W 551 sind Anlagen mit Trinkwasserspeichern > 400 Liter Inhalt und / oder Rohrleitungsvolumen > 3 Liter zwischen Abgang Trinkwassererwärmer (TWE) und jeder Entnahmestelle. Warmwasserversorgung: Zentrale Warmwasserversorgung erfolgt durch: Speichersystem Durchlauferhitzer Anzahl der Warmwasserspeicher: Speichervolumen (gesamt): Liter Temperatur Ausgang TWE (Vorlauf): °C Temperatur Rücklauf TWE (Zirkulation): °C Hauptzirkulation: Leitungsvolumen > 3 Liter1 ? Ja Nein Probenahmestellen1 vorhanden? Ja Nein Anzahl der Steigstränge: Temperaturanzeige vorhanden? Ja Nein Totleitungen bekannt? Ja Nein Sonstige Bemerkungen / Hinweise: _______________ ___________________ Ort, Datum Unterschrift |
| --- | --- | --- |

Hinweis:

Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 1 Nr. 24 des Infektionsschutzgesetzes handelt, wer entgegen     § 13 Abs. 5 Trinkwasserverordnung eine Anzeige nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstattet.